냉난방기기 유지보수관리 및 세척작업 시방서

2019.  04.  22. 시설과

1.목적 : 각 건물에 설치되어 있는 냉난방기기를 사전에 점검을 실시하고, 문제시            즉시 보수를 실시하여 사용자 불편 해소하고 내구연한을 증대코자 함.

2.계약기간 및 인원

가) 기 간 : 22개월

(1) 2019. 05. 01 - 2021. 02. 28

* 단 1년차 계약 종료 후 계약이행사항을 중간평가하여 불합격 판정 시 해지 가능함

(2) 청소 및 소독기간 : 2019. 5 - 2021. 2 (2년간 4회)

나) 인 원 : 냉난방기기 유지보수 및 세척 가능인원(최소 3~4인 이상)

다) 자격조건 : 에어컨 관련 종사자 3년이상 경력자

라) 근무시간

1) 평  일 : 09:00 - 18:00(8시간)        2) 토요일 : 평일 작업 미완료시

3. 유지보수 범위

가) 냉난방 실내기 1차 프리필터 청소(가동전 1회 및 요청시)

나) 냉난방 배관 보온 부분 보수

다) 냉난방 배수펌프 청소

라) 연간 냉난방기기 대상 : 405개소를 “가~라”항의 업무를 수행하여야 한다.

4. 유지보수금액에 포함된 기본소모품

가) 미세한 누설로 인한 가스 보충(초기에 점검시 보충)

나) 노후된 배관을 재보온 할 경우

(단 장비를 사용할 경우는 제외)

다) 청소시 사용되는 약품 및 비품

라) 전원시설 및 회로점검

마) 유지보수를 위한 명패 표시

5. 유지보수 금액에서 제외된 금액

가) 이전설치

나) 컴푸레샤 및 휀수리교체

다) 전원 및 마그네트 교체

라) 배관 및 배수펌프 설치교체

마) 냉동기 및 공조기 유지보수

6.인원배치 및 대기실 : 필요할 경우 대학 기계실에서 상주한다.

7.제반수당,피복비은 견적시 제반 비용을 포함.

8.인력에 대한 법정 제경비를 포함한다.(보험,퇴직적립금 및 일반관리비포함)

9.출근 및 작업 차량 출입 비용을 포함한다.(지급조건), 기타 세부사항은 계약에 의한다.